
附件1 :

百东院区科研楼负一层动物实验室改造装饰工程项目

院内比选评审标准
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	一、‌技术方案（55分）
	

	1.1
	各专项工程施工方案（28分）
	针对本项目的装饰拆除重装、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化工程、暖通工程6个专项，施工流程清晰、技术措施针对性强，完全匹配地下室改造现场条件的得19-28分；各专项方案基本完整但局部细节不够细化的得10-18分；存在关键工序缺失、技术措施不符合行业规范的得0-9分。
	

	1.2
	材料与工艺保障（15分）


	1. 所有核心材料均明确标注符合国家实验室专用标准，提供完整的材料质量检测报告与合格证明，施工工艺明确圆弧收边、无缝密封等专项处理要求，得11-15分

2. 主要材料符合基础标准，工艺要求基本明确，部分辅材未做针对性说明，得6-10分

3. 材料选用普通民用装修材料，无实验室专用属性说明，工艺要求模糊，得0-5分
	

	1.3
	工期与安全管控（12分）


	总工期承诺合同签订后不超过30日历天，进度计划节点清晰，同时制定完善的生物安全防护、施工安全管控预案的得9-12分；工期满足要求但管控预案不够完善的得5-8分；工期超出要求或安全预案存在明显漏洞的得0-4分。
	

	2
	二、服务与保障（10分）
	

	2.1
	服务与保障

（10 分）
	整体工程质保期不低于2年，其中暖通、智能化核心系统质保期不低于3年，提供7*24小时应急响应，4小时内到场处置，定期上门巡检服务完善，得7-10分；基础质保符合国家最低标准，应急响应时长不超过24小时，得3-6分；售后保障内容低于国家规范要求，得1-2分。
	

	3
	‌三、商务分（35分）
	

	3.1
	同类项目业绩

（15分）
	1. 2023年1月1日以来完成过动物实验室改造/新建项目，且项目已顺利取得实验动物使用许可证，每提供1个有效业绩得5分，最多得15分

2. 2023年1月1日以来完成过普通公共建筑装修改造类业绩，每提供1个有效业绩得2分，最多得6分

3. 无相关同类项目业绩不得分‌
	

	3.2
	项目团队配置

（12分）
	1. 拟派项目经理具备建筑工程/机电工程二级及以上注册建造师资格，持有B类安全生产考核合格证，且拥有3年以上动物实验室项目管理经验；技术负责人具备暖通或净化相关专业中级以上职称，团队配置覆盖装饰、机电、通风等各专业专职人员，得9-12分

2. 项目团队核心人员资质满足基础要求，具备普通装修项目经验，缺少实验室专项从业经历，得5-8分

3. 项目经理资质不满足招标要求，团队专业配置存在缺失，得0-4分
	

	3.3
	企业综合实力

（8分）


	1. 企业同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上、建筑机电安装工程专业承包三级及以上、消防设施工程专业承包二级及以上资质，且通过ISO三体系认证，得6-8分

2. 企业具备基础的装修装饰相关资质，拥有部分体系认证，得3-5分

3. 企业资质不满足项目最低要求，未提供有效体系认证证书，得0-2分
	

	4
	总得分=1+2+3
	

	备注：本项目不设置价格分，但是参加竞标人必须在竞标文件中测算工程所包含的价格清单


1.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

2.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序选定1名成交候选供应商。评审得分按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照承诺工期优劣排序）。评审得分、技术得分、承诺工期均相同的，由磋商小组推荐。



