附件1：内科大楼（含副楼）安全性和抗震性鉴定检测服务项目采购需求
	技术参数需求
	项目概况：

1、项目名称：内科大楼（含副楼）安全性和抗震性鉴定检测服务项目

项目地址：右江民族医学院附属医院（总院区）

本项目检测包含：

1.房屋建造及使用基本情况调查；

2.场地和地基基础的调查、检测；
3.结构体系及结构布置的调查及检测；
4.材料强度的检测（钻芯法或者回弹法）；
5.主体结构构件截面尺寸及钢筋配置（钢筋数量、直径、间距）等方面的检测；

6.结构构件及其连接的调查、检测；
7.结构和构件的损伤及缺陷情况检测；
8.结构位移和变形的调查、检测；
9.围护结构的检查；
10.根据相关标准、规范及检测结果进行主体结构、构件的承载能力验算；
11.根据检测结果和计算分析结果对房屋进行结构安全性鉴定和抗震鉴定，并提出处理建议。

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

二、服务的地点：广西百色市右江区（右江民族医学院附属医院指定地点）。

三、报价要求：

报价方式：按建筑面积单价进行报价，报价需包含现场检测、设备使用、数据分析、报告编制、专家评审、税费等全部相关费用，采购人不再另行支付其他额外费用。

四、付款方式：

本项目无预付款，签订合同后，供应商完成全部检测工作并提交正式鉴定报告，经采购人确认报告符合国家规范及项目需求后，供应商开具全额正式增值税发票并附检测项目明细清单后30日内支付完中标价的100%（供应商按中标价开具全款发票）。


	其他说明
	服务期要求：（1）在签订合同后20日历日内完成并交付；（2）若采购人对设计方案有异议，提出书面整改要求后，应在5个工作日内完成修订并交付。


